РОЛИКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ                        ROLLER MIXER

Описание:

- Вращающий и качающий смеситель с 5 роликами;

- осторожно поворачивает пробирки при качании, создавая синусоидальные движения, обеспечивающие прекрасную гомогенизацию образца;

- Рекомендуется для биологических суспензий и крови.

Технические характеристики :

- Скорость: 40 об / мин;

- Размеры роликов: 30x320 мм (диаметр х длина)

5 роликов;

- Габаритные размеры: 455 х 180 х 95 мм;

- Вес брутто: 4,85 кг;

- Питание : 220 В 50-60 Гц;

- Безопасность и компактность инструмента

- Эллипсоидальная орбита

- Плавный оборот во избежание вспенивания образцов